- Gambar  Ruang Cubicle

460 CM

380 CM

HUB

PLOTTER

1

3

2

4

JAM

JALUR KABEL DUCTING

Keterangan :

- Console 1,2,3,4 dan Plotter masing-masing terdiri dari 1 kabel listrik dan 2 kabel jaringan  (1 Jaringan Sistem dan 1 Jaringan Voip).

- Console Jam terdiri dari 1 kabel listrik dan 1 kabel jaringan (1 Jaringan Sistem).

- Console Hub  (Rak server kecil) terdiri dari 2 Cisco, 1 UPS, 1 PDU. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Cisco untuk Jaringan Sistem, port yang terpakai 7 port (6 port terhubung ke console yang lain, 1 port terhubung ke dinding yang nantinya terhubung ke server sistem).

- 1 Cisco untuk Jaringan Voip, port yang terpakai 6 port (5 port terhubung ke console yang lain, 1 port terhubung ke dinding yang nantinya terhubung ke server voip).

- Gambar Ruang Instruktur

970 CM

245 CM

Server

JALUR KABEL DUCTING

1

2

3

Keterangan :

- Console 1,2,3 masing-masing terdiri dari 1 kabel listrik dan 2 kabel jaringan  (1 Jaringan Sistem dan 1 Jaringan Voip)..

- Console Server (Rak server kecil) terdiri dari 2 Cisco, 2 UPS, 1 KVM, 2 Komputer Server, 1 Komputer Biasa, 1 PDU. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Cisco untuk Jaringan Sistem, port yang terpakai 14 port (10 port terhubung ke masing-masing ruang cubicle, 3 port ke console Instruktur, 1 port terhubung ke computer server).

- 1 Cisco untuk Jaringan Voip, port yang terpakai 15 port (10 port terhubung ke masing-masing ruang cubicle, 3 port ke console Instruktur, 1 port terhubung ke computer server, 1 port terhubung ke computer session voip).

Kebutuhan Hardware Pendukung

- Komputer Server 2 (Server System dan Server Voip )

- Komputer Biasa 1 (Session Voip)

- Rak Server Kecil 10 (untuk masing-masing ruang cubicle)

- Rak Server Besar 1 (server utama)

- UPS 10 (untuk rak server kecil)

- UPS 2 (untuk rak server besar)